附件一

采购内容清单明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 限额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联轴器 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 套 | 6 | 900 | 5400 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 2 | 泵体 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 套 | 2 | 5000 | 10000 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 3 | 机封 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 套 | 8 | 2500 | 20000 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 4 | 叶轮 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 套 | 4 | 2800 | 11200 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 5 | 机械密封组合 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 套 | 4 | 2400 | 9600 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 6 | 柱销带弹性圈 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 个 | 40 | 25 | 1000 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 7 | 后泵盖 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 个 | 4 | 1000 | 4000 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 8 | 叶轮端部组合件 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 套 | 4 | 200 | 800 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 9 | 主轴 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 支 | 4 | 700 | 2800 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 10 | 进口管压合件 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 个 | 4 | 600 | 2400 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 11 | 出口管压合件 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 个 | 4 | 600 | 2400 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 12 | 密封垫床 | 150FUN-50-220-50/75KW、流量：220M3/h，扬程：48M | 套 | 4 | 300 | 1200 | 喷淋洗涤系统-二级塔循环泵 |
| 13 | 泵体 | 65FUN-S-H-20-40/7.5KW-2P | 套 | 2 | 1300 | 2600 | 废水输送泵 |
| 14 | 叶轮 | 65FUN-S-H-20-40/7.5KW-2P | 套 | 4 | 450 | 1800 | 废水输送泵 |
| 15 | 联轴器 | 65FUN-S-H-20-40/7.5KW-2P | 套 | 6 | 200 | 1200 | 废水输送泵 |
| 16 | 机械密封组合 | 65FUN-S-H-20-40/7.5KW-2P | 套 | 4 | 800 | 3200 | 废水输送泵 |
| 17 | 叶轮端部组合件 | 65FUN-S-H-20-40/7.5KW-2P | 套 | 4 | 100 | 400 | 废水输送泵 |
| 18 | 密封垫床 | 65FUN-S-H-20-40/7.5KW-2P | 套 | 4 | 50 | 200 | 废水输送泵 |
| 19 | 主轴 | 65FUN-S-H-20-40/7.5KW-2P | 支 | 4 | 150 | 600 | 废水输送泵 |
| 20 | 联轴器 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 套 | 6 | 850 | 5100 | 脱酸塔 |
| 21 | 叶轮 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 个 | 4 | 3700 | 14800 | 脱酸塔 |
| 22 | 泵体 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 个 | 2 | 15000 | 30000 | 脱酸塔 |
| 23 | 后泵盖 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 脱酸塔 |
| 24 | 叶轮端部组合件 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 套 | 2 | 200 | 400 | 脱酸塔 |
| 25 | 机械密封组合 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 套 | 2 | 2300 | 4600 | 脱酸塔 |
| 26 | 柱销带弹性圈 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 个 | 40 | 30 | 1200 | 脱酸塔 |
| 27 | 主轴 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 支 | 4 | 1200 | 4800 | 脱酸塔 |
| 28 | 进口管压合件 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 个 | 4 | 800 | 3200 | 脱酸塔 |
| 29 | 出口管压合件 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 个 | 4 | 800 | 3200 | 脱酸塔 |
| 30 | 密封垫床 | 200FUN-48-310/50-CB/90KW-4P | 套 | 4 | 300 | 1200 | 脱酸塔 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 153300 |  |