报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2022年临江公司流量计采购项目比价（编号202209006）,本次询价限额为4.31万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械水表 | 埃美柯 | 法兰连接；1.连接管子（不锈钢）管径DN50； 2.配套对应连接管子材质的法兰、垫片、螺栓；3.最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 机械水表 | 埃美柯 | 法兰连接；1.连接管子（碳钢）管径DN150；2.配套对应连接管子材质的法兰、垫片、螺栓；3.最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 机械水表 | 埃美柯 | 法兰连接；1.连接管子（碳钢）管径DN150； 2.配套对应连接管子材质的法兰、垫片、螺栓；3.最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 机械水表 | 埃美柯 | 法兰连接；1.连接管子（pp）管径DN50； 2.配套对应连接管子材质的法兰、垫片、螺栓；3.最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电磁流量计 | 重庆川仪、安徽天康、上自仪 | DN50法兰连接，四氟里衬，316L电极，220VAC供电，含瞬时流量、流量累计功能，可输出4-20mA信号；配套UPVC法兰、垫片、螺栓 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 电磁流量计 | 重庆川仪、安徽天康、上自仪 | DN65法兰连接，四氟里衬，316L电极，220VAC供电，含瞬时流量、流量累计功能，可输出4-20mA信号；配套PE法兰、垫片、螺栓 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 机械水表 | 埃美柯 | 法兰连接；1.连接管子（PE）管径DN80； 2.配套对应连接管子材质的法兰、垫片、螺栓；3.最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 机械水表 | 埃美柯 | 法兰连接；1.连接管子（PE）管径DN80； 2.配套对应连接管子材质的法兰、垫片、螺栓；3.最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 机械水表 | 埃美柯 | 法兰连接；1.连接管子（碳钢）管径DN100； 2.配套对应连接管子材质的法兰、垫片、螺栓；3.最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 机械水表 | 埃美柯 | 法兰连接；1.连接管子（UPVC）管径DN65； 2.配套对应连接管子材质的法兰、垫片、螺栓；3.最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 电磁流量计 | 重庆川仪、安徽天康、上自仪 | DN32法兰连接，四氟里衬，316L电极，220VAC供电，含瞬时流量、流量累计功能，可输出4-20mA信号；配套UPVC法兰、垫片、螺栓 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 电磁流量计 | 重庆川仪、安徽天康、上自仪 | DN65法兰连接，四氟里衬，316L电极，220VAC供电，含瞬时流量、流量累计功能，可输出4-20mA信号；配套UPVC法兰、垫片、螺栓 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目报价为一次性报价，一次性供货，供货周期为    天，价格须包含运费、税费等一切费用；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.货到验收合格、提供增值税专票后30日内支付货款。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月    日