2023年临江公司1月份维修备件采购

比价公告

杭州临江环境能源有限公司因日常生产需要，需采购1月份维修备件等1批，欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：202301001

2.采购内容：详见报价清单；

3.限价：总金额限价为4万元。

二、供应商要求。

供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，注册资本金50万元（含）以上。

三、报价时间及方式、收货地点。

1.报价时间及方式：2023年1月10日24点前将报价单发送至指定邮箱510183657@qq.com。

2.收货地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口。

四、联系人：叶工    联系电话：18458245764

杭州临江环境能源有限公司

2023年1月4日

报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2023年临江公司1月份维修备件采购项目比价（编号202301001）,本次询价限额为4万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | / | Φ100,PN16 | 米 | 12 |  |  |
| 2 | 单向阀 | / | DN100,PN16，阀门长度345mm至347mm长度要精确，管道不可调整 | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 电机后端盖 | 西门子 | 电机后端盖：A5E40702557AZS-2；电机型号1LE0001-1DA23-3AA4 | 件 | 3 |  |  |
| 4 | 负载放电电阻 | / | 50AH一小放电25A | 件 | 2 |  |  |
| 5 | 机械水表 | 埃美柯（AMICO） | LXLY-100E （含垫片、螺栓），铸铁水平螺翼式液封冷水，机械读数，最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 双法兰隔膜式差压变送器 | 重庆四联 | 型号：PDS483H-1FT2DB AA0303-A2DA/G60 测量范围：-160~160KPa 最大工作压力：1.6MPa 电源：24Vdc 准确度：0.15级 法兰：DN50 PN1.0/1.6MPa 304 A9C4TL230A20S | 件 | 2 |  |  |
| 7 | 立式离心泵（含电机） | / | 电机：YE3-100L-2 功率 3KW ；水泵50-160 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目报价为一次性报价，一次性供货，供货周期为    天，价格须包含运费、税费等一切费用，具体尺寸供货商协商；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.货到验收合格、提供增值税专票后30日内按实支付货款。

5.若有偏离，填写附件一偏离表。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年  月    日

附件一

比价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202301001

| 序号 | 货物名称 | 比价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附营业执照