报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2023年临江公司撕碎机风罩采购项目比价（编号202304005）,本次比价限额为4.66万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集气罩 | 1800mm*1600mm*600mm；厚度2mm，201不锈钢制作。 | 套 | 1 |  |  | 示意图详见附件二 |
| 2 | 管道 | 630mm*500mm,厚度2mm，201不锈钢；原风管连接至集气罩顶端。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 3 | 集气罩 | 1200mm*1400mm*2500mm；厚度2mm,304不锈钢。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 隔断 | 3600mm*2900mm；304不锈钢加PC耐力板。 | 平方 | 10.5 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目报价为一次性报价，价格须包括测量、制作、材料费、安装费等所有费用；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.验收合格后，提供增值税专票后30日内支付费用

5.若有偏离，填写附件一偏离表。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年  月    日

附件一

比价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202304005

| 序号 | 货物名称 | 比价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附营业执照

附件二

示意图