报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位比价文件要求，参加2023年临江公司消防物资采购项目，报价如下：（金额：       元，税率为     %）

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 规格型号/技术要求 | ## 品牌 | ## 单位 | ## 数量 | ## 单价（元） | ## 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动应急灯箱 | 充电式 LED光源 1灯 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 应急探照灯 | 2000W 20小时续航 |  | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 雨衣 | 分体式 |  | 套 | 20 |  |  |
| 4 | 雨鞋 | 高筒 |  | 双 | 20 |  |  |
| 5 | 消防钩 |  |  | 把 | 10 |  |  |
| 6 | 消防桶 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 安全警示带 | 长100m宽5㎝厚0.2㎜ 红白相间色 |  | 盒 | 10 |  |  |
| 8 | 消防扳手 | 加厚 |  | 把 | 10 |  |  |
| 9 | 消防铲 | 柄长1m左右，铲宽22.5cm左右 |  | 把 | 10 |  |  |
| 10 | 消防斧 | 普通木柄斧，柄长92cm，斧口宽10cm左右 |  | 把 | 10 |  |  |
| 11 | 消防软管卷盘 | 20米 |  | 只 | 10 |  |  |
| 12 | 消防卷盘软管 | 20米 |  | 卷 | 10 |  |  |
| 13 | 消防水带 加接口 | 10-65-25 |  | 卷 | 10 |  |  |
| 14 | 破窗锤 | 羊角锤，用于破钢化玻璃或消火栓箱玻璃。 |  | 只 | 10 |  |  |
| 15 | 消防战斗服五件套（头盔、腰带、手套、胶靴、单服） | 14款，3C认证 |  | 套 | 5 |  |  |
| 16 | 急救担架 | 简易折叠担架、承重不少于300斤 |  | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 救生圈 | 2.5㎏聚乙烯塑料 |  | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 速差防坠器 | 承重150㎏、安全绳长15米 |  | 个 | 5 |  |  |
| 19 | 轻型安全绳 | 16米 30㎜ 钢丝芯 |  | 个 | 5 |  |  |
| 20 | 消防腰带 |  |  | 条 | 10 |  |  |
| 21 | 逃生绳固定环 | D型夹锁扣 |  | 个 | 20 |  |  |
| 22 | 警示灯 | 交通警示灯带支架 |  | 盏 | 3 |  |  |
| 23 | 玻璃钢可移动伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2*3m |  | 个 | 20 |  |  |
| 24 | 不锈钢可移动伸缩围栏 | 红白或黄黑，1.2*3m |  | 个 | 20 |  |  |
| 25 | 潜水泵（30m3/h） | 220V电源，口径65mm、流量37立方米/小时、扬程13米 |  | 台 | 2 |  |  |
| 26 | 潜水泵（30m3/h） | 380V电源，口径65mm、流量37立方米/小时、扬程13米 |  | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 深井泵 | 75QJD1.5-30/10-0.25，泵外径75mm，适用最小扬程25m |  | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 农用灌溉水带 | 2.5寸 防爆编织涂塑水带（水带侧面无孔） |  | 米 | 400 |  |  |
| 29 | 防爆电缆盘（50米） | 380V32A航空插头防爆移动卷线盘4*4mm2 50米电缆、带漏电断路器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 防爆电缆盘（50米） | 220V32A航空插头防爆移动卷线盘4*4mm2 50米电缆、带漏电断路器 |  | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 喊话器 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 32 | 烟雾弹 | 3分钟，橘色烟雾 |  | 个 | 30 |  |  |
| 33 | 防火毯 | 1.5*1.5㎡ 逃生用 |  | 条 | 10 |  |  |
| 34 | 灭火毯 | 1.5*1.5 m2 逃生用 |  | 块 | 10 |  |  |
| 35 | 消防栓保温套 | 70㎜*40㎜不小于该尺寸 |  | 个 | 100 |  |  |
| 36 | 接合器保温套 | 70mm*40mm（不得小于该尺寸） |  | 只 | 20 |  |  |
| 37 | 橡胶路锥 | 不低于62㎝高度 |  | 个 | 20 |  |  |
| 38 | 静电接地报警器 | 防爆，双夹；声光报警；两端线长各不低于5米；移动式；锂电池； |  | 个 | 5 |  |  |
| 39 | 防爆风机（配风管） | 阿斯卡利（ASCARI）SHT-4.0A风机400mm 0.9KW 流量4054-5013m³/H |  | 台 | 2 |  |  |
| 40 | 融雪剂 | 25㎏/包 |  | 包 | 100 |  |  |
| 41 | 防滑草垫 | 60*90㎝ |  | 条 | 500 |  |  |
| 42 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 备注

- 1.本项目报价为一次性报价，包含货款、运费、税费等一切费用；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 二、送货要求

- 1.送货地点：杭州钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司；

- 2.收到采购人通知后10个工作日内一次性完成安装。

- 三、付款方式

验收合格后，报价人提供准确清单以及增值税发票后，采购人于30日内完成费用支付。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年  月   日

附件

附营业执照