### 报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2024年临江公司2月份PH计备件采购项目（项目编号：202402016）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ： 年 月 日

报价清单明细表

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显控制器 | 雷磁 | pH/ORP 控制器，（0～14）pH，（-2000～2000)mV，（4～20）mA 变送输出，24DC 供电 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | PH 电极 | 雷磁 | PG13.5 螺纹，耐氢氟酸电极，3米连接线，介质温度85℃，带温度补偿 | 台 | 16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件

附营业执照等材料