### 报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2024年临江公司配电室安全工具检验服务采购项目（项目编号：202403025）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ： 年 月 日

报价清单明细表

| 序号 | 检测内容 | 型号规格 | 需求部门 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红色防滑条纹绝缘垫 | 3mm5kv 宽1米*长10米 | 三固事业部 | 份 | 50 |  |  |  |
| 2 | 红色防滑条纹绝缘垫 | 5mm10kv 宽1米*长10米 | 三固事业部 | 份 | 10 |  |  |  |
| 3 | 声光高压验电器 | GSY-Ⅱ型 10KV | 三固事业部 | 台 | 7 |  |  |  |
| 4 | 声光高压验电器 | DL740-2000 10KV | 三固事业部 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 高压绝缘救援钩 | 1.5米 明黄 10-35KV | 三固事业部 | 件 | 12 |  |  |  |
| 6 | 高压令克棒 | 伸缩式 3节3米 10-35KV | 三固事业部 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 电力室用手持接地线 | 25平方 3*1.5米+5米 1.5米棒 35KV | 三固事业部 | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 | 绝缘手套 | 12KV | 三固事业部 | 双 | 8 |  |  |  |
| 9 | 绝缘靴 | 25KV | 三固事业部 | 双 | 15 |  |  |  |
| 10 | 橡胶绝缘手套 | 12kV | 能源事业部 | 双 | 1 |  |  |  |
| 11 | 橡胶绝缘手套 | 35kV | 能源事业部 | 双 | 2 |  |  |  |
| 12 | 橡胶绝缘靴 | 35KV | 能源事业部 | 双 | 8 |  |  |  |
| 13 | 高压交流验电器 | 400V | 能源事业部 | 支 | 4 |  |  |  |
| 14 | 高压交流验电器 | 10kV | 能源事业部 | 支 | 2 |  |  |  |
| 15 | 高压交流验电器 | 110KV | 能源事业部 | 支 | 2 |  |  |  |
| 16 | 携带型短路接地线 | 400V | 能源事业部 | 付 | 3 |  |  |  |
| 17 | 携带型短路接地线 | 10kV | 能源事业部 | 付 | 4 |  |  |  |
| 18 | 携带型短路接地线 | 110KV | 能源事业部 | 付 | 2 |  |  |  |
| 19 | 绝缘地毯 | 5mm10kv 宽1米*长10米 | 能源事业部 | 卷 | 40 |  |  |  |
| 20 | 绝缘地毯 | 10mm110kv 宽1米*长10米 | 能源事业部 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 21 | 加长杆接地线 | 400V | 能源事业部 | 付 | 3 |  |  |  |
| 22 | 加长杆接地线 | 10kV | 能源事业部 | 付 | 4 |  |  |  |
| 23 | 加长杆接地线 | 110KV | 能源事业部 | 付 | 1 |  |  |  |
| 24 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |